## 機材仕様明細書
機材仕様明細書
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 | 参考銘柄 (メーカー名等) | 数量
0 | 総則 | (1)中古品は認めない (2)電源仕様：単相AC230V 50Hzであること。
1 | 自記式電気伝導度水位計 | 【本体】 (1)タイプ：圧力式水位計 (2)測定可能：水位、電気伝導度 (3)水位測定範囲：20m以上 (4)水位精度：±0.1%F.S.以上 (5)測定間隔：秒、分、時間で設定可能であること (6)データロガー：本体内蔵型、取得データを専用機器にて取出し可能であること (7)電源：本体内蔵型 (8)メモリ容量：60,000データ以上 (9) 電源寿命：5年以上（15分間隔測定時） (10)ディスプレイ言語：英語 | ・応用地質株式会社（S＆Dlmini Model-4900） ・Solinst Canada Ltd.（Levelogger 5 LTC） ・ROYAL Eijkklkamp（DIK-603D） | 10
2 | 自記式電気伝度度水位計用ケーブル | 【ケーブル】 (1)ケーブル長： 100mが8本、70mが2本（※1つの水位計に付き1本） (2)タイプ：井戸上部から水位計をハンギングできること、またデータが転送できること |  | 70m:2本 100m：8本 (合計10本)
3 | 自記式電気伝度度水位計用付属品 | 【付属品】 (1)大気圧補正専用機器（バロメーター）：5個 (2)井戸吊り下げ用専用機材：10セット、ケーシング管径4-1/2, 外径125mm, 厚さ7.5mmの管に設置可能であること (3)データ回収用機器（PC接続）：2台、水位計と直接接続してデータの読み取りができること、片側はPCに接続できるUSB端子であること。水位計の設定が可能であること。 (4)データ回収用ポータブル専用機器：2台、水位計を井戸内に設置した状態で、ケーブル地上部の専用端子に接続しデータの読み取りが可能なポータブル用専用機器であること。読み取ったデータはPCに吐出し可能であること。 (5)データ解析用ソフトウェア（USBフラッシュにて提出すること） (6)取扱説明書（英語標記）：1部 |  | 各項目に個数を記載
4 | 技術サポート費 | 現地連絡事務所への技術サポート仲介費 以下の事例発生時に現地機材管理者との対応を仲介する費用を計上あうること。 費用は定額で250米ドル相当とし、指定する現地連絡事務所へ支払うこと。 ・初期不良 ・消耗品部品等輸送 ・修理等 |  | 1